Python编程实例

本实例使用编辑器为VSCode,编程语言为python

本实例实现功能：查找仪器、连接仪器、发送命令、读取仪器返回值。

- 安装visa动态库的python封装库，使用命令： pip install pyvisa

- 安装python界面库，这里使用pyqt5，使用命令： pip install pyqt5

- 新建main.py文件添加库引用、编写界面控件、编写控件绑定函数

- 修改LineEdit控件中的地址为指令仪器的地址，即可测试连接、发送命令、读取返回值等功能。